### M AT E R I A L I      D E N T A R I

### Prof.ssa GLORIA DENOTTI

### MATERIALI D’USO: Materiali d’uso clinico-medico – Impiantistica dell’ambiente clinico medico in odontoiatria.

### Apparecchiature – Il riunito e suoi componenti: strumentazione ruotante – siringa – illuminazione – gruppo idrico. La poltrona odontoiatrica ed il seggiolino.

# Servomobili – bisturi elettrico – apparecchi ad ultrasuoni – miscelatori per impronte –

vibratori per materiali da ricostruzione – sterilizzatrici ad aria ed a vapore.

Apparecchi per radiologia in odontoiatria: endorali, panoramici, teleradiografici status X

sviluppatrici automatiche.

- Strumentario – strumenti per l’esame obiettivo del cavo orale – per chirurgia

ambulatoriale: periotomo – pinze da estrazione – leve – bisturi – portaghi – aghi e fili

da sutura – siringhe per anestesia locale.

Strumenti per conservativa: escavatori – spatole – otturatori – spatole e piastre per

cementi – diga in gomma e suoi accessori – matrici –manipoli per turbina e

micromotore – loro  frese – punte per manipoli – dischi e ruote – taglia amalgama.

Strumenti per endodonzia: tiranervi – allarga canali – raspe – lentuli spingipasta.

Strumenti per  chirurgia estrattiva in pedodonzia.

Strumentario per ortodonzia: pinze ortodontiche – dinamometri – calibri dentali –

spingibande e levabande – portaimpronte per ortodontia- attacchi diretti bande e fili

Strumentario per parodontologia : ablatori – curettes – bisturi per gengivectomia – e

gengivoplastica –   sonde parodontali.

Strimentario per protesi: articolatori semplici – semiadattabili e a valori individuali.

- Materiali d’uso di laboratorio – Impiantistica per il laboratorio odontoiatrico: gas – aria –

aspirazione – vuoto.

- Attrezzature: banco da laboratorio e suoi accessori: trapano con trasmissione a frusta

ed a doriot – reostato di comando – becco bunsen – squadramodelli normale e per

ortodonzia – tramoggia – pulitrice e suoi accessori – forni – fonditrici – apparecchi ad

ultrasuoni – riduttrice anodica – puntatrice – pressa idraulica – stampatrice sotto vuoto-

apparecchi per galvanoplastica.

- Strumentario: manipolo e frese – spatole per modellazione – muffola e staffa – pinza

per gesso – pinze da laboratorio – seghetto per gesso.

MATERIALI DI CONSUMO

Proprietà chimiche, fisiche  e meccaniche dei materiali dentari

Materiali da impronta

Materiali gessosi

Cere dentali

Materiali da rivestimento

Materiali abrasivi per lucidatura o finitura

### Porcellane o ceramica dentale

Resine sintetiche per protesi dentale

### Materiali per otturazioni dentali

materiali plastici da otturazione

cementi dentari

resine riempite o compositi

amalgama d’argento

ori per otturazione

materiali termoplastici per otturazione

materiali rigidi per otturazione

Materiali da sottofondo

Materiali per implantologia

Metalli e leghe

Materiali per ortodonzia

Materiali per parodontologia